关于对政协洱源县十届二次会议

第5号提案的答复

邓川小组：

您小组提出的关于切实解决好蝶泉乳业公司污水处理问题的提案，已交我们研究办理，现答复如下：

云南新希望邓川蝶泉乳业有限公司在洱源县邓川镇新州街及邓川工业园区建有新老两个厂区，两个厂区均已经按照要求办理了环保相关手续。云南新希望邓川蝶泉乳业有限公司老厂生产废水pH、COD、氨氮、SS、BOD5、动植物油指标达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准，总磷、氨氮达到《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)B级标准后，排入邓川集镇污水处理厂处理。云南新希望邓川蝶泉乳业有限公司新厂生产废水处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级A标准后全部回用于厂区及周边洒水、降尘及景观用水，不外排。

你们所提出的生产废水需要解决处理的是云南新希望邓川蝶泉乳业有限公司新厂。云南新希望邓川蝶泉乳业有限公司新厂于2003年建设，历年来环保手续办理中省州县生态环境部门关于生产废水处理要求梳理如下：①2003年10月13日，云南省环境保护局审批《200t/d 液态奶生产线工程建设项目环境影响报告表》，审批文号：云环监表[2003]064号，审批要求“污水处理后要综合利用，禁止新建污水排放口”。②2010年10月17日，云南省环境保护局同意200t/d 液态奶生产线工程竣工环保验收，审批文号：云环验[2010]69号，审批要求“生活和生产废水处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）后全部回用于厂区绿化不外排，不得设置废水外排口”。③2013年7月24日，洱源县环境保护局审批《废水处理改扩建工程环境影响报告表》，审批文号：洱环审[2013]135号，审批要求项目产生的生产废水、生活污水全部排入污水处理站处理后用于厂区和周边单位绿化，不外排。回用水执行GB/T18920-2002《城市污水再生利用城市杂用水水质》标准。④2014年12月25日，洱源县环境保护局审批《生产设备改扩建工程环境影响报告表》，审批文号：洱环审[2014]89号，审批要求项目产生的生产废水、生活污水全部排入污水处理站处理后用于厂区和周边单位绿化，不外排。回用水执行GB/T18920-2002《城市污水再生利用城市杂用水水质》标准。⑤2017年11月1日，洱源县环境保护局审批《特色乳制品生产线改扩建项目环境影响报告表》，审批文号：洱环审[2017]33号，审批要求“运行期位于厂区西北角的宿舍、食堂区产生的生活污水经隔油池、化粪池处理后排入厂区西面骏马路上的污水管后进入邓川镇污水处理厂处理，外排废水执行GB8978-1996《污水综合排放标准》中三级（排入设置二级污水处理厂的城镇排水系统的污水），其中氨氮、总磷执行GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》表1中B标准，氨氮≤45mg/L、总磷≤8mg/L；生产废水、生产区生活污水全部排入污水处理站处理，污水处理站出水达GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准后作为厂区、邓川工业园区绿化、道路浇洒用水，不外排”。⑥2018年12月20日，洱源县环境保护局审批《云南新希望邓川蝶泉乳液燃煤锅炉替换生物质燃料锅炉技改项目环境影响报告表》，审批文号：洱环审[2018]17号，审批要求“运营期云南新希望邓川蝶泉乳业有限公司老厂、新厂锅炉车间软水处理排水及锅炉定期排污水全部排入各厂区污水处理站处理，污水处理站出水达GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准后综合利用，不外排”。综上，云南新希望邓川蝶泉乳业有限公司新厂生产废水处理要求一直都是综合利用不外排。这也是洱源县产业园区邓川片区所有企业的生产废水处理要求，即“生产废水综合利用，不外排。”

你们建议“云南新希望邓川蝶泉乳业有限公司新厂生产废水处理达标后排入湿地”，但这与洱源县产业园区邓川片区入园企业实行“废水零排放”政策相冲突，排入湿地是不可行的。邓川片区实行“废水零排放”依据主要有三：一是按照《云南省大理白族自治州洱海保护管理条例》第五条“洱海湖区、洱海主要入湖河流、洱海流域其他湖（库）的水质按照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类水标准进行保护”以及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中Ⅱ类水体禁止新建排污口的要求，洱海流域企业要求生产废水循环使用零排放。二是根据《云南省环境保护厅关于〈云南洱源县邓川工业园总体规划环境影响报告书〉审查意见的函》（云环函〔2012〕80号）要求，邓川片区新入园企业必须做到全部废水（包括生产废水和生活污水）零排放。三是在2020年云南省各类开发区优化提升时，邓川工业园区管委会委托云南湖柏环保科技有限公司编制了《邓川片区废（污）水现状“零排放”可行性论证报告》并通过专家审查，要求园区管委会和企业按照现状或规划废水的产排情况，完善相应的废水收集管网、废水处置设施、出水贮存与调配设施、中水利用管网，确保实现片区废水稳定不外排的目标。

你们建议中还提到“企业生产废水处理达标后排入邓川集镇污水处理厂统一处理”。但是，企业生产废水排入邓川集镇污水处理厂也不具备可行性。邓川污水处理厂处理规模为2000m3/d，由4套500m3/d MBR工艺的CWT一体化设备及配套设施组成。主要收纳处理覆盖邓川镇10个自然村、右所镇9个自然村，共19个自然村的污水及邓川工业园区德源山片区企业的生活污水。旱季日均处理量为1500方，雨季平均处理量为2400方。近期雨季，邓川片区管网冒井严重，邓川集镇污水处理厂超负荷运转，县政府应急启用了原有的氧化沟工艺，增加日均处理量2000方，但出水水质无法保证达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级A标准。目前我们正在研究完善邓川集镇污水处理厂环保手续，蝶泉新厂生产污水排入暂不具备可行性。

针对蝶泉乳业新厂及邓川片区其他企业生产废水处理问题，我们提出以下两种解决方式。

一是加快推进园区污水集中处理、中水回用设施及配套管网建设。根据《大理白族自治州生态环境局关于〈云南洱源产业园总体规划修编（2021-2035）环境影响报告书〉审查意见的函》（大环函〔2023〕68号）要求：“高度重视园区废水收集、处理、回用、排放的环境管理。全面实施“雨污分流”，建设初期雨水收集系统，推动污水处理厂和中水厂建设，近期制定邓川片区污水处理、中水回用方案并加快实施。实行入河污染物总量控制，严格控制入河污染负荷，入驻企业需确保废水不外排或全部进入集中式污水处理设施处理。邓川片区污水处理、排放应符合洱海保护管理条例要求，新入驻企业生产废水须实现厂区内循环利用不外排。”我局将认真履职，指导园区切实履行园区主体责任，落实园区规划，加快推进园区污水集中处理、中水回用设施及配套管网建设，确保早日投入运行，减轻园区企业负担，提升邓川片区水环境质量。待园区污水处理厂、中水回用设施及配套管网建设完成，蝶泉新厂及邓川片区其他企业生产废水只要符合园区污水处理厂纳管标准后即可排入，生产废水及生活废水均可依托园区污水处理厂处理。同时，也请你们关心推动《洱源产业园总体规划》落实，加快园区污水处理厂、中水回用设施及配套管网建设。

二是根据《大理州生态环境局关于印发〈长江经济带大理州工业园区水污染整治专项行动工作方案（2021-2025）〉的通知》（大环发〔2021〕42号）文件精神，对入驻企业较少，主要产生生活污水，工业污水中不含有毒有害物质的园区、园区污水可就近依托城镇污水处理厂进行处理。待邓川集镇污水处理厂扩容提标建设项目完善手续并稳定运行后，企业可开展生产废水外排可行性论证，若通过专家组审查及相关部门同意后，即可排入邓川集镇污水处理厂处理。我们也将密切关注国家、省、州层面出台相关的政策，积极推进相关政策的落地。

衷心感谢您对我们工作提出的宝贵意见，恳请您一如既往地关心和支持我县的生态环境保护工作。