洱环审〔2022〕10号

大理白族自治州生态环境局洱源分局

关于洱源县青岩坪光伏电站项目环境影响    报告表的批复

洱源龙源新能源有限公司：

你单位报来的由中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司进行编制的《洱源县青岩坪光伏电站项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及《报告表技术审查意见》等材料，我局收悉。经研究，批复如下：

一、该项目位于云南省大理白族自治州洱源县乔后镇，项目代码：2202-532930-04-01-257224。建设复合型光伏电站，安装容量 90.78MWp、标称额定容量70MWac，全部采用540Wp 单晶硅双面组件，共建设 23 个方阵，其中 2 个 2.5MWac 的方阵，21 个 3.15MWac 的方阵。整个电站共采用光伏组件168112 块，采用 225kW 型组串式逆变器，最大输入路数 14 路。拟采用 316 个组串式逆变器。本项目不单独建设升压站，拟通过 4 回 35kV 集电线路输送至永新村 220kV 升压站并入35kV母线侧。新建线路路径长度约 19km，导线截面按240mm2考虑。光伏电站建成后，年平均发电量为13010万 kW•h，年平均等效利用小时数1419hr。项目总投资40000万元，其中环保投资425.98万元。

二、本项目属于新建项目。在全面落实《报告表》提出的各项污染防治和生态保护措施后，项目建设和运营的不良环境影响可以得到减缓和控制。我局原则同意《报告表》所述的地点、性质、建设规模、生产工艺和拟采取的环境保护对策措施。项目须严格执行环境保护的有关法律法规，项目环境影响报告表应作为该项目环境保护设计、建设和运行管理的依据。

三、项目在建设及运营过程中应重点做好的工作

（一）项目建设必须符合自然资源、林业草原、水务等相关行政主管部门的要求。项目在建设过程必须采取相应的环境保护措施，以减少施工对周围环境造成的影响。

（二）严格按照工程设计进行施工，光伏板最低沿与地面距离不得低于2.5m，减少对项目区内地表植被的破坏。合理布设太阳能光伏电板的位置和放置角度，降低光污染对周边环境的影响。

（三）加强施工管理，严禁超计划占地或越界施工，禁止捕杀野生动物，禁止乱砍滥伐；如发现重点保护野生动、植物，按相关要求进行保护和上报。做好施工道路、临时占地、开挖边坡等的水土保持工作，设置截排水沟、挡渣墙等工程防护措施，减轻水土流失影响。严格落实报告表中提出的施工期污染防治措施，妥善处置施工产生的废水、废气、噪声及固体废物，减轻施工对周围环境的影响。

（四）施工结束后，及时对临时占地及施工迹地进行清理，开挖产生的表土规范堆放于项目区内，并用于后期的绿化覆土及复耕。根据工程实施后区域环境条件及光伏复合项目的有关政策，选择适应种植的作物，进一步减轻项目建设对生态环境的影响。

（五）加强运行期环境管理。生活污水经一体化污水处理设施处理后回用于绿化；电池组件清洗废水沉淀后回用于绿化灌溉，均不得外排。废弃光伏组件、废储能电池按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）的要求妥善贮存后交由厂家回收处理。场内箱变和电气设备维修产生的废矿物油等危险废物依托永新村 220kV 升压站危废暂存间暂存、处置须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）要求，严格按照国家危险废物管理的有关规定进行收集、贮存，建立相应的管理台账，并委托有危废处置资质的单位进行处置。

（六）加强环境管理，认真落实环境风险防范措施。根据《突发环境事件应急预案管理暂行办法》要求，编制和完善环境风险应急预案。按照应急预案要求落实风险防范措施，防范环境风险事故，确保项目安全运行。

（七）光伏电站服务期满后，及时对场址内废弃电池板、电力设备及其他构筑物进行拆除，并按相关要求进行处置，严禁弃置于场内，并做好场址内的场地清理、平整和生态恢复工作。

四、项目建成后，建设单位应向相关部门汇报，划定电力设施保护范围，在保护范围内禁止规划新建住房、厂房等敏感建筑物。

五、该建设项目环境影响报告表经批准后，若发生重大变动，须另行开展环境影响评价并重新报批。环境影响评价报告表自批准之日起满五年，该项目方开工建设的，其环境影响报告表应当报我局重新审核。

六、严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环保“三同时”制度。项目建成后按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的相关要求组织竣工环境保护验收。

七、请洱源县生态环境保护综合行政执法大队负责该项目的环境执法现场监察和日常监督管理。

2022年10月25日

抄送：洱源县生态环境保护综合行政执法大队

大理白族自治州生态环境局洱源分局      2022年10月25日印发